UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, reģ. nr. 42403000932 izsludina tirgus izpēti “Centrālo siltumskaitītāju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamās  mājās Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā”.

Iepirkuma uzdevums: piegādāt un uzstādīt centrālos  siltumskaitītājus šādām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā:

| Nr. p.k. | ADRESE | DZĪVOKĻU SKAITS MĀJĀ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Miera iela 1 | 48 |
| 2. | Miera iela 2 | 44 |
| 3. | Miera iela 4 | 12 |
| 4. | Miera iela 5 | 16 |
| 5. | Miera iela 6 | 16 |
| 6. | Miera iela 8 | 16 |
| 7. | Miera iela 9 | 12 |
| 8. | Miera iela 10 | 12 |
| 9. | Miera iela 11 | 12 |
| 10. | Miera iela 13 | 12 |
| 11. | Miera iela 15 | 10 |
| 12. | Miera iela 17 | 12 |
| 13. | Miera iela 19 | 42 |
| 14. | Parka iela 1 | 12 |
| 15. | Parka iela 2 | 12 |
| 16. | Parka iela 3 | 12 |
| 17. | Parka iela 4 | 12 |
| 18. | Smilšu iela 4 | 24 |
| 19. | Smilšu iela 6 | 24 |
| 20. | Smilšu iela 8 | 8 |

Veikt sekojošus būvdarbus:

| Nr. p/k | Darba veids |
| --- | --- |
| 1 | Siltumskaitītāju uzstādīšana atbilstoši spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem. |
| 2. | Siltumskaitītāji jāuzstāda horizontāli. |
| 3. | Noslēdzošā armatūra pirms un pēc skaitītāja, lai var nomainīt/pārbaudīt skaitītāju. |
| 4. | Pirms skaitītājiem jāuzstāda rupjās frakcijas filtri. |

Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus.

Objektu apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

Prognozējamais līguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. Garantijas laiks – 2 gadi.

Objekta apskate pēc iepriekšējas pieteikšanās: Anita Igaune, t. +371 27314447, rnk@rnk.lv

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem pretendenta izdevumiem.

Finanšu piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz 2024.gada 17. septembrim plkst. 13:00 iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā, nosūtot uz e-pastu: rnk@rnk.lv

Kontaktpersona tehniskos jautājumos: tel. 26364437